中国科学院昆明动物研究所

# 中国科学院昆明动物研究所

# 突发治安灾害事故（火灾、交通事故）应急预案

第一条 目的

为了贯彻“预防为主，防消结合”的工作方针，提高自防、自救能力，准确及时地处理突发灾害事故（火灾、交通事故），根据国家法律法规和中国科学院有关规定，结合我所的特点和实际情况，特制定本预案。

第二条 突发灾害事故（火灾、交通事故）处理程序

（一）现场指挥

1.发生突发灾害事故（火灾、交通事故）时，首先由在场的最高行政负责人指挥，随着各级领导人员迅速到达，由到达火场的最高行政负责人自然接替；

2.夜间发生突发灾害事故（火灾、交通事故）时，由在场值班或巡逻队人员中的最高级别负责人指挥；

3.现场指挥人员首先要以最快速度通过侦察了解，正确判断现场情况，如起火点，起火部位和燃烧路线，燃烧的物质及火势蔓延情况；有无被困人员；有无易燃易爆危险物品等，然后根据情况果断的下达命令，指挥灭火、抢救工作并组织人员疏散；

4.公安、消防队到达现场后，现场指挥人员要主动准确地介绍现场情况，并根据要求协助他们工作。

（二）报警

发现灾害事故（火灾、交通事故）时，在场的任何人员都必须报警。

1.灾害事故部位人员报警：发现灾害事故时，首先用呼喊的方法向周围人员报警，将他们召唤前来进行灭火、营救。然后用电话、用手动报警设备报警；

2.监控室接到火灾报警或报警系统报火警时，要有一人立即到现场确认，确认着火时，立即向监控室值班人员报告，监控室人员根据火势情况向所总值班室或公安、消防队报警；

3.报警时，报警人必须讲清灾害事故部位、单位地址、灾害事故性质、报警电话号码和报警人。

（三）安全疏散程序

1.疏散指挥人员进入指挥现场，用语言、手势、声音指挥人员疏散；

2.启动疏散设施。根据需要启动风机，确保被困人员疏散安全；

3.启动疏散指示标志和火灾事故照明灯；

4.在灾害事故现场参加救险人员要按火场指挥部下达的指令行动，不准随意离开岗位；

5.进行安全疏散时，要维持好疏散秩序，不准其他无关人员参与指挥，防止不良分子破坏捣乱。

第三条 组织领导与分工

（一）成立所处置突发灾害事故（火灾、交通事故）领导小组，负责本所内部发生的灾害事故（火灾、交通事故）处置、调查和善后处理工作；负责制定处置预案工作。所处置突发灾害事故（火灾、交通事故）领导小组成员如下：

组  长：沈华

副组长：黄加元

成  员：廖雷青 陈爱华 毛炳宇 李维薇 臧键 和顺进

（二）领导小组下设各种工作机构，负责各项具体工作。

1.工作办公室。负责突发灾害事故（火灾、交通事故）处置中的信息联络、工作协调、事件报告等工作。

2.接待联络组。负责突发灾害事故（火灾、交通事故）处置工作中的接待、疏导、配合调查等工作。

3.安全保卫组。负责灾害事故（火灾、交通事故）现场秩序的维护、报警、配合、协调公安等有关部门。

4.抢救疏散组。负责灾害事故（火灾、交通事故）现场遇险、被困人员的抢救及疏散。

5.后勤保障组。负责水、电、气、车、设备、器材等后勤供应保障工作。

6.医疗救护组。负责突发灾害事故（火灾、交通事故）中的医疗救护工作。

7.情报信息组。负责有关信息收集、联系工作。

所安全保卫办公室为处置灾害事故（火灾、交通事故）常设机构，负责全所的灾害事故（火灾、交通事故）的善后处理等工作。

第四条 各级职责

（一）总责任人的职责。领导小组组长为第一总责任人，副组长为第二总责任人。总责任人职责如下：

1.确定、调整领导小组成员和各工作机构责任人；

2.组织制定处置事件的应急预案工作；

3.调度处置事件必要的保障；

4.领导和指挥、协调各工作机构对事件进行处置，并做出决策；

5.组织有关人员定期进行演练。

（二）各工作机构职责。各工作机构负责人为责任人，对总责任人负责。工作机构责任人的职责如下：

1.接到灾害事故（火灾、交通事故）报警后，在灾害事故现场组织指挥全体组员；

2.根据灾害事故（火灾、交通事故）情况及时、果断、正确提出具体方案并组织实施；

3.向总责任人请求增援人员，调用消防器材等援助设施并指挥这些力量的灭火、营救行动；

4.公安、消防人员到达现场向其报告情况并配合作战。

中科院昆明动物研究所

2015年4月26日

各小组组负责人联系方式

| 工作小组 | 负责人姓名 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 工作办公室 | 黄加元 | 137 0060 4801 |
| 接待联络组 | 廖雷青 | 137 0888 8020 |
| 安全保卫组 医疗抢救组 | 陈爱华 | 138 8811 8068 |
| 抢救疏散组 | 臧键 | 138 8801 8908 |
| 后勤保障组 | 和顺进 | 138 8816 4075 |
| 情报信息组 | 李薇维 | 158 8787 0883 |